**Отчет**

**О выполненных работах по благоустройству и подготовке к зиме по дому № 5 района «Восточный» микрорайон 3 в 2013 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **Наименование выполненных работ, использованные материалы** | **Кол-во**  **(ед. измерения)** | **Сумма в руб.** | **Прим.** |
| 1 | Высадка деревьев:-лиственные;-хвойные;Посадка цветов:-цветы; | 10 шт.8 шт.105 шт. | 3 150 |  |
| 2 | Покраска: Лавочек:-краска желтая;-краска красная;-краска синяя; | 16 м20,8 кг.0,4 кг.0,4 кг. | 1155858 |  |
| 3 | Покраска бордюров:- краска белая;- краска черная;- уайтспирит; - кисти;- валик. | 360м216 кг.16 кг.10 кг.2 шт.1 шт. | 1 2001 200780160120 |  |
| 4 | Покраска поручней, каркаса на крыльце:-краска серая;-кисти; | 167,5 п/м. 5кг.2 шт. | 375140 |  |
| 5 | Частичное благоустройство стоянки;- щебень; -песок  | 60 м2.16 куб.м.8 куб.м. | 24 0004 000 |  |
| 6 | Установка металлические двери  | 1 шт. | 24 000 |  |
| 7 | Установка домофона  | 1 шт. | 18 000 |  |
| 8 | Изготовление каркаса металлоконструкции под навес центрального входа дома:- профильная труба;- 40Х40мм;- 40Х20мм;- фермы перекрытия;- поликарбонат. | 20,25 м236 п/м42 п/м5 шт.20,25 м2. | 4 3203 57016 00011 800 |  |
| 9 | Замена поликарбоната над входом в подвал.  | 8,2 м2. | 6 800 |  |
| 10 | Замена плитки на ступеньках крыльца:- плиточный клей.  | 6 м2.80 кг. | 1 280 |  |
| 11 | Оборудование пандуса центрального входа:- швеллер 100Х100;- покраска. | 9 п/м0,4 кг. | 2 37630 |  |
| 12 | Оборудование деревянной пешеходной дорожки. | 20 п/м |  |  |
| 13 | Укладка брусчатки перед центральным входом:- песок;- цемент. | 105 м2.8 м3300 кг. | 4 0001 704 |  |
| 14 | Утепление дверей на переходных балконах:-с 1 этажа по 15 этаж-установка пружин на дверях переходных балконов: | 57 двер.20 шт. | 770 |  |
| 15 | Замена битых стекол на дверях переходных балконах:- поликарбонат | 45,6 м2. |  |  |
| 16 | Частичный ремонт мягкой кровли крыши дома и лифтового помещения:- мастика;- технопласт.  | 50 м2.40 кг.10 рул. | 2 3407 370 |  |
| 17 |  Проведение пусконаладочных работ системы дымоудаления и пожарной сигнализации.  |  | 140 000 |  |
| 18 | Установка в лифтовых зонах датчиков движения:- с 1 по 3 этаж. | 10 шт. | 3 800 |  |
| 19 | Произведена наладка автоматизации системы отопления и ГВС ИТП, (промывка системы отопления).  |  | 25 000 |  |
| 20 | Замена насосной пары на контуре отопления. | 1 шт. | 70 000 |  |
| 21 | Замена расширительного бака на системе теплоснабжения.  | 1 шт. | 14 000 |  |
| 22 | Укомплектование пожарных щитов.  | 18 шт. |  |  |
| 23 | Замена замков на пожарных щитках. | 15 шт. | 750 |  |
| 24 | Пусконаладочные работы по электроснабжению на постоянную схему подключения жилых домов  | 1 электрощитовая | 200 000 |  |
| **Итого:** |  |  | **593 266** |  |