«Утверждаю»

Генеральный  директор

ООО  «УК «Восточный»

_________________ Кавун  Ю.В.

План

проведения мероприятий по подготовке к осенне - зимнему периоду 2014/15 г.

по многоквартирному жилому дому по адресу: г. Звенигород, р-н. Восточный м-н №3 д. 5

| № п/п | Виды работ | Объемы | Сроки выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИТП: Ревизия запорной арматуры. Очистка фильтров, грязевиков. Ревизия насосов отопления, подпитки, ГВС. Ревизия и промывка теплообменников. Ревизия и обслуживание гидробаков. Ревизия электромагнитных клапанов. Набивка сальников. Гидравлические испытания трубопроводов теплового пункта. Окраска сварных соединений. Окраска фланцев. Наладка и регулировка КИПиА. Замена манометров. | 34 шт. 5 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 100 м/п. 12шт. 4 шт. 6 шт. | Согласно графика профилактического отключения котельной |  |
| 2. | Система отопления: Ревизия запорной арматуры. Замена шаровых кранов. Замена сгонов, муфт. Ревизия воздушников. Замена воздушников. Гидравлические испытания трубопроводов. Окраска сварных соединений. | 64 шт. 10 шт. 2 шт. 30 шт. 10 шт. 2549 п/м. 2.4 м2 | до 31 июля |  |
| 3. | Водомерный узел: Ревизия запорной арматуры. Очистка фильтра. Окраска фланцев. Ревизия задвижки с электроприводом. | 4 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. | до 31 июля |  |
| 4. | Повысительная насосная станция: Ревизия запорной арматуры. Замена прокладок. Окраска сварных соединений. Ревизия повысительных насосов. Ревизия и обслуживание гидробаков. Окраска задвижек. Окраска фланцев. Наладка и регулировка КИПиА. Замена манометров. | 6 шт. 4 шт. 0,64 м2 3 шт. 1 шт. 4 шт. 2 шт. 1 шт. | до 31 июля |  |
| 5. | Система ХВС: Ревизия запорной арматуры. Окраска сварных соединений. Замена шар кранов ду15. | 24 шт. 0,79 м2 4шт. | до 30 июня |  |
| 6. | Система ГВС: Ревизия запорной арматуры. Замена шаровых кранов. Окраска сварных соединений. Замена теплоизоляции. Восстановить теплоизоляцию. | 28 шт. 4 шт. 0,9 м2 11,4 п/м. 17 п/м. | Согласно графика профилактического отключения котельной |  |
| 7. | Электроснабжение: |  |  |  |
| 8. | Установка детекторов движения в лифтовых холлах дома № 5. | 28 шт. | до 25 февраля |  |
| 9. | Перевод на постоянную схему электроснабжения. |  | до 25 января |  |
| 10. | Ревизия электрооборудования в электрощитовой № 1. |  | до 30 апреля |  |
| 11. | Ревизия электрооборудования ИТП № 1. |  | до 30 июня |  |
| 12. | Ревизия электрооборудования насосной станции хозпитьевой воды. |  | до 30 июня |  |
| 13. | Покраска дверей переходных балконов и металлических конструкций. | 144 м2 | май |  |
| 14. | Косметический ремонт лифтового холла 1-го этажа, и по этажный ремонт. | 98.4 м2 | июль |  |
| 15. | Ремонт отмостки. | 207,9м2 | май |  |
| 16. | Утепление дверей балконных проемов, входных дверей. | 32 шт. | сентябрь |  |
| 17. | Установка пружин на дверях переходных балконов. | 10 шт. | сентябрь |  |
| 18. | Покраска бордюров. | 360м2 | апрель-май |  |
| 19. | Покраска лавочек. | 16м2 | май |  |
| 20. | Заготовка антигололедных реагентов. | 500 кг. | сентябрь |  |

Заместитель директора                                                                                                                                                  В.Ю. Бесштанько